Приложение 1.

Условное обозначение, назначение, устройство и принцип работы, подготовку к работе, возможные неисправности и способы их устранения, техническое обслуживание, габаритные и присоединительные размеры                     см. паспорт НЗВ. 0301.0000.02 ПС.

| Обозначение насоса «Иртыш» | Минимальный размер проточной части рабочего колеса, мм | Максимальный размер частиц, мм |
| --- | --- | --- |
| ПФ2 65/200.185-22/2 | 45 | 35 |

Таблица 1.

Таблица 2.

| Обозначение насоса «Иртыш» | Подача, м³/ч | Напор, м | КПД электронасоса, % не менее | КПД насоса, % не менее | Масса*, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПФ2 65/200.185-22/2 | 100 | 32 | 51 | 56 | 330 |

*Масса насоса указана без щита управления и дополнительных устройств.

Таблица 3.

| Обозначение насоса «Иртыш» | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота тока, Гц | Соединение обмоток по схеме | Номинальный ток, А | Частота вращения, об./мин | Класс нагревостойкости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПФ2 65/200.185-22/2 | 22,0 | 380 | 50 |  | 42,0 | 2940 | F |

Таблица 4.

| Обозначение насоса «Иртыш» | Объем заливаемого масла, мл |
| --- | --- |
| ПФ2 65/200.185-22/2 | До излива из горизонтально расположенного резьбового отверстия корпуса камеры, при вертикальном положении насоса  1700мл |

Заводской номер

Ответственный за приемку	________________

подпись                          М.П.

Приложение 1. Рис. 1 Рабочие характеристики насоса

«Иртыш» ПФ2 65/200.185-22/2.