Приложение 1.

Условное обозначение, назначение, устройство и принцип работы, подготовку к работе, возможные неисправности и способы их устранения, техническое обслуживание, габаритные и присоединительные размеры см. паспорт            НЗВ. 0301.0000.02ПС.

Таблица 1.

| Обозначение насоса «Иртыш» | Минимальный размер проточной части рабочего колеса, мм | Максимальный размер частиц, мм |
| --- | --- | --- |
| ПФ2 65/250.235-5,5/4 | 35 | 25 |

Таблица 2.

| Обозначение насоса «Иртыш» | Подача, м³/ч | Напор, м | КПД электронасоса, % не менее | КПД насоса, % не менее | Масса*, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ПФ2 65/250.235-5,5/4-106 | 36 | 17 | 33 | 37 | 175 |

*Масса насоса указана без щита управления и дополнительных устройств.

Таблица 3.

| Обозначение насоса «Иртыш» | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота тока, Гц | Соединение обмоток по схеме | Номинальный ток, А | Частота вращения, об./мин | Класс нагревостойкости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ПФ2 65/250.235-5,5/4 | 5,5 | 380 | 50 |  | 11,3 | 1430 | F |

Таблица 4.

| Обозначение насоса «Иртыш» | Объем заливаемого масла, мл |
| --- | --- |
| ПФ2 65/250.235-5,5/4-106 |  1400мл |

Заводской номер

Ответственный за приемку	________________

подпись                          М.П.

Приложение 1. Рис. 1 Рабочая характеристика электронасоса

серии «Иртыш» ПФ2 65/250.235-5,5/4.