Приложение 7.

Назначение, устройство и принцип работы, подготовку к работе, возможные неисправности и способы их устранения, техническое обслуживание см. паспорт НЗВ.1000.0000.00ПС.

Приложение 7. Таблица 1.

| Наименование | Подача, м3/ч (л/с) | Напор, м | Частота вращения (об/мин) С-1 | мощность потребляемая насосом, кВт | Мин. антикавита-ционный подпор при макс. расходе, м | Максимальное рабочее давление при 1400С, МПа (кГс/см2), не более | КПД насосной части, % не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦМЛ 50/145-2,2/2 | 11 | 28 | 48(2850) | 2,2 | 6 | 1,3(13) | 62 |

Приложение 7. Рисунок 1.Рабочая характеристика насоса «Иртыш» ЦМЛ 50/145-2,2/2.

Приложение 7. Рисунок 2. Габаритные и присоединительные размеры электронасоса «Иртыш» ЦМЛ 50/145-2,2/2.

Приложение 7.Таблица 2.

| Наименование | Dy | L | l1 | H | h1 | h2 | B | B1 | b1 | b2 | b3 | b4 | C | c1 | фD | фD1 | фD2 | фd | Md | n | α0 | Вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | градус | кг |
| ЦМЛ 50/145-2,2/2 | 50 | 320 | 160 | 500 | 400 | 100 | 240 | 170 | 115 | 115 | 125 | 130 | 120 | 80 | 180 | 125 | 165 | 14,5 | 16 | 4 | 450 | 52 |