Приложение 1.

Условное обозначение, назначение, устройство и принцип работы, подготовку  к работе, возможные неисправности и способы их устранения, техническое обслуживание см. паспорт серии «Иртыш» типа ЦНК

Таблица 1.

| Обозначение насоса «Иртыш» | Подача, м³/ч | Напор, м | КПД электронасоса, % не менее | КПД насоса, % не менее | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦНК 50/200.193.08-15/2 | 70 | 44 | 75 | 82 | 200 |

Таблица 2.

| Обозначение насоса «Иртыш» | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота тока, Гц | Соединение обмоток по схеме | Номинальный ток, А | Частота вращения, об./мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦНК 50/200.193.08-15/2 | 15 | 380/660 | 50 | / | 28/16 | 2920 |

Заводской номер

Ответственный за приемку	________________

подпись                  М.П.

Приложение 1 Рис. 1. Рабочие характеристики электронасоса

«Иртыш» ЦНК 50/200.193.08-15/2.

Приложение 1 Рис. 2. Габаритные и присоединительные размеры насоса "Иртыш" ЦНК 50/200.193.08-15/2-400.