644013, г. Омск, ул. Завертяева, 36

тел/факс: (3812) 600-631, 601-114, 602-030

E-mail:  vzlet @vzlet-omsk.ru

op@vzlet-omsk.ru

http: www.vzlet-omsk.ru

Опросный лист для подбора канализационного измельчителя

| Название объекта, город: |  |
| --- | --- |
| Организация, почтовый адрес: |  |
| Контактное лицо, должность, ФИО: |  |
| Телефон/факс/e-mail: |  |

| Средний расход сточных вод |  |  |  |  |  | м3/ч |  |  | л/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный расход сточных вод |  |  |  |  |  | м3/ч |  |  | л/с |  |
| Характеристика сточных вод (Хоз- бытовые, Ливневые, Промышленные стоки и т. д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание твердых частиц, кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество измельчителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты привода IP 55 или IP 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение шкафа управления (в отапливаемом помещении или на улице) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая длина кабеля (стандартно 10 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип установки измельчителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В открытом каналов |  | В КНС на подводящем трубопроводе |  |  |  |  | Фланцевое |  |  |  |
| Уровень жидкости в канале, мм |  | Диаметр подводящего трубопровода, мм |  |  |  |  | Диаметр подводящего трубопровода, мм |  |  |  |
| Ширина канала, мм |  | Наполнение, % |  |  |  |  | Наполнение, % |  |  |  |
| Глубина канала, мм |  | Давление, кГс/см2 |  |  |  |  | Давление, кГс/см2 |  |  |  |

Дополнительные требования:

Подпись заказчика __________________  «___»_________ 201__ г.